## Foglio1
NORTH END (NE)
Cabling Label | ADC | Channel | Official Name* | Low Threshold | High Threshold | I min (mA) | I max (mA)
Te_MAF | 1 | 1 | TENE11_INLCW | 5 | 15 | 4.8 | 6.4
Te_RIF | 1 | 2 | TENE11_OUTLCW | 5 | 15 | 4.8 | 6.4
Te_MAC | 1 | 3 | TENE11_INLWW | 50 | 80 | 12 | 16.8
Te_RIC | 1 | 4 | TENE11_OUTLWW | 50 | 80 | 12 | 16.8
Pr_MAF | 2 | 1 | PRNE12_INLCW | 1 | 3 | 8 | 16
Pr_MAC | 2 | 3 | PRNE12_INLWW | 1 | 3 | 8 | 16
Te_AMA | 3 | 1 | TENE13_INLAIR | 20 | 23 | 7.2 | 7.68
Te_FB | 3 | 2 | TENE13_FBAMB | 18 | 25 | 6.88 | 8
Pr_AMA | 3 | 4 | PRNE13_INLAIR | 15 | 150 | 64 | 604
|  |  |  | Last Check | Note |  | Operator
*Acronyms
PR (Pressure)
TE (Temperature)
CW(Cold Water)
WW (Warm Water)
EX (Exchanger)
INL(Inlet)
OUTL (Outlet)
AMB (Ambient)
PRINCL (Primary Inlet)
HEAT (Heater)
CHIL (Chiller)