| Parts found | # Location | Note |
| --- | --- | --- |
| ADC820D-01 |  |  |
| ADC820D-02 |  |  |
| ADC820D-03 | VELAB |  |
| ADC820D-04 |  |  |
| ADC820D-05 |  |  |
| ADC820D-06 |  |  |
| ADC820D-07 | 1500 MS |  |
| ADC820D-08 | SAFE |  |
| ADC820D-09 | OB LC slot 13 |  |
| ADC820D-10 | BS LC slot 13 |  |
| ADC820D-11 | PCB broken |  |
| ADC820D-12 | WI LC slot 13 |  |
| ADC820D-13 | # BS slot 8 |  |
| ADC820D-14 |  |  |
| ADC820D-15 | # OB ID slot3 |  |
| ADC820D-16 | IB ID slot6 |  |
| ADC820D-17 | PR LC slot 13 |  |
| ADC820D-18 |  |  |
| ADC820D-19 | OB ID slot6 |  |
| ADC820D-20 | NI ID slot3 |  |
| ADC820D-21 |  |  |
| ADC820D-22 | SAFE |  |
| ADC820D-23 | NI LC slot 13 |  |
| ADC820D-24 | WE C82 |  |
| ADC820D-25 | VTF |  |
| ADC820D-26 | BS slot 8 |  |
| ADC820D-27 | ## AVAILABLE AS SPARE | 19/06/09 |
| ADC820D-28 |  |  |
| ADC820D-29 | PCB broken |  |
| ADC820D-30 | LC slot 13 |  |
| ADC820D-31 |  |  |
| ADC820D-32 |  |  |
| ADC820D-33 | NE ID slot 6 |  |
| ADC820D-34 | BS ID slot3 |  |
| ADC820D-35 | BS PSD slot 16 |  |
| ADC820D-36 |  |  |
| ADC820D-37 | BS ID slot6 |  |
| ADC820D-38 | IB ID slot3 |  |
| ADC820D-39 | PCB broken |  |
| ADC820D-40 | ## AVAILABLE AS SPARE | 19/06/09 |
| ADC820D-41 | NAPOLI | Confirmed by De Rosa 12/05/09 |
| ADC820D-42 | NAPOLI | Confirmed by De Rosa 12/05/09 |
| ADC820D-43 | IB LC slot 13 |  |
| ADC820D-44 | VIRGOSC |  |
| ADC820D-45 | PR ID slot 6 |  |
| ADC820D-46 |  |  |
| ADC820D-47 | BS PSD slot 20 |  |
| ADC820D-48 | WE C82 | BS? |
| ADC820D-49 | 1500 MS |  |
| ADC820D-50 | NE ID slot 3 |  |
| ADC820D-51 | # BS |  |
| ADC820D-52 |  |  |
| ADC820D-53 | NE LC slot 13 |  |
| ADC820D-54 | NI ID slot 6 |  |
| ADC820D-55 | MC LC slot 12 |  |
| ADC820D-56 | NE PSD slot 20 |  |
| ADC820D-57 | NE PSD slot 16 |  |
| ADC820D-58 | VIRGOSC |  |
| ADC820D-59 | NE slot 9 |  |
| ADC820D-60 | MC ID slot 6 |  |
| ADC820D-61 | WI PSD slot 20 |  |
| ADC820D-62 | WI slot 8 |  |
| ADC820D-63 | WI ID slot 6 |  |
| ADC820D-64 | 1500 MS |  |
| ADC820D-65 | WE ID slot 3 |  |
| ADC820D-66 |  |  |
| ADC820D-67 | MC ID slot 3 |  |
| ADC820D-68 | # NI PSD slot 16 |  |
| ADC820D-69 | PR ID slot 3 |  |
| ADC820D-70 |  |  |
| ADC820D-71 |  |  |
| ADC820D-72 | VIRGOSC |  |
| ADC820D-73 |  |  |
| ADC820D-74 | NI PSD slot 20 |  |
| ADC820D-75 | ## AVAILABLE AS SPARE | 19/06/09 |
| ADC820D-76 | WE ID slot 6 |  |
| ADC820D-77 | WE slot 9 |  |
| ADC820D-78 | WE slot 4 |  |
| ADC820D-79 | WE LC slot 13 |  |
| ADC820D-80 | WE PSD slot 16 |  |
| ADC820D-81 | WE PSD slot 20 |  |
| ADC820D-82 |  |  |
| ADC820D-83 | ## AVAILABLE AS SPARE | 19/06/09 |
| ADC820D-84 | WI ID slot 3 |  |
| ADC820D-85 | WI PSD slot 16 |  |
| ADC820D-86 | VTF |  |