Informazioni per movimento Chiocciolone torri alte

- Il potenziometro presente all’interno del chiocciolone ha la funzione di indicarci la posizione verticale della catena  rispetto al body del F#0.

- Avremo quindi un valore minimo che ci indica il limite inferiore e un valore massimo che ci indica il limite superiore .

- Tali valori indicano la CORSA DEL MOTORE ma fare ATTENZIONE alla corsa reale di tutta la catena che è limitata da marionetta e bellows.

L

K

alto

basso

M

*nel caso in cui la direzione della catena sia concorde con il segno di RKM.

| Torre | RKMmin ( | RKMmax ( | RLMmin ( | RLMmax ( | Direzione | Corsa Reale (Working Point) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.S. |  |  |  |  | RKM | 430 – 528 (480) |
| P.R. |  |  | 119 | 837 | RKM | 615 – 755 (690) |
| W.I. |  |  | 136 | 894 | RLM |  |
| W.E. | 174 | 860 | 149 | 835 | RKM |  |
| N.I. |  |  | 114 | 778 | RLM ? | 484 – 592 (538) |
| N.E. |  | 855 | 145 |  | RLM |  |

Velocità indicative: 10corrispondono a circa 1 mm di spostamento della catena, se utilizziamo la box manuale impieghiamo 5 minuti/mm