Potenziometro Chocciolone  (POWER RECYCLING)

- Il potenziometro presente all’interno del chiocciolone ha la funzione di indicarci la posizione verticale della catena  rispetto al body del F#0.

- Avremo quindi un valore minimo che ci indica il limite inferiore e un valore massimo che ci indica il limite superiore.

- Andando oltre i valori minimo e massimo si rischia la rottura del bellows; nel primo caso per schiacciamento, nell’altro per eccessiva estensione!!

L

K

alto

basso

M

K

L

M

vista frontale del lemo 3 poli sotto lo slot 1 del crate motori

Valori relativi alla torre Power Recycling:

119 < RLM < 886 

Quindi, per es., quando col motore sto salendo, RLM decresce e se giunge fino a 119,  devo assolutamente evitare di salire oltre col motore.