Q01

VCF-01GE

OFF

Pompe TURBO moléculaire

PFEIFER TCM1601

W53

W12

W6

W7

S1

ON

Telemecanique

S1

P21 controller

AC Supply

W53

P22 AC Supply

Rough pump

W4

W6

W5

W7

W2

W3

W11

W12

X20

X17

X41

X16

EARTH

X29

X5

W401

X4

PPS2

PPS1

XMP

Take care !

2 different wirings for X20 (W401) depending on P21 Type

P21

controller

### Air TANK

### CNX-P1

W4

W6

W5

W7

W2

W3

W11

W12

PPS2

PPS1

Local vers Q01

V22

V22 Solenoïd

24V supply

Local ARU Main Supply

Local P22 Fault/

Rotation

XMP

Air Tank Sensor

Compressed Air level Status

V23

V23 Status

P21 Fault+speed

RJ/SUBD

Adaptor

## ADAPT1

W401

TURBO molecular pump

PFEIFER TCM1601

X20

X17

P21

controller

RJ/SUBD

Adaptor

## ADAPT2

W612

W611

## From

## mini-baie

V22 Status

P22 command

Nappe souple droite

Nappe souple droite

220V S1 Local Moveable Unit

W1

W10

Front

Rear

W612

W1

W10

W50

KM1

SI1

KA1

KA2

Q2

Q1

W53

W12

W6

W7

Q3

Fuse 200mA + holder

GV2ME10

GV2-AD0110

ABR-2S112B

ABR-1S418B

Control relay

LC1K06 10 M7

BOX

LG7K06 M7 10 A39

VZ20

VZ-7